{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["采购清单","综合单价分析表"],"not_rendered":{"images":72,"external_links":2,"defined_names":20},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,11],[66,0,66,9],[67,0,67,11]]}
["稻香楼宾馆改造提升项目北辰苑木饰面采购清单"]
["序号","类型","项目名称","项目特征","图号或区域","参考式样","参考尺寸","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
[1,"WD-201小山纹胡桃木皮","入户单开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、三维隐形液压静音合页（缓冲关闭）、暗藏式安全门链、门镜(选样)、暗藏闭门器(详设计选样)、静音防尘条、门吸等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ），不含智能门锁\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F5BC50E7A482498FA01CBC7052CD394A\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F5BC50E7A482498FA01CBC7052CD394A\",1)"},null,"㎡",{"v":69.3,"d":"69.30"},null,{"$f":"J3*I3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[2,"WD-201小山纹胡桃木皮","入户双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、三维隐形液压静音合页（缓冲关闭）、暗藏式安全门链、门镜(选样)、暗藏闭门器(详设计选样)、静音防尘条、门吸等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ），不含智能门锁\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_77E91AB2668E4501AB980C0E5C5E5FBC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_77E91AB2668E4501AB980C0E5C5E5FBC\",1)"},null,"㎡",{"v":3.9,"d":"3.90"},null,{"$f":"J4*I4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[3,"WD-201小山纹胡桃木皮","入户双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、暗藏闭门器(详设计选样)、门吸等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、艺术拉手（仅安装，且含开孔等所有费用）\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F23C3A6AD20740459875E4B7B886829D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F23C3A6AD20740459875E4B7B886829D\",1)"},null,"㎡",{"v":13.5,"d":"13.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算\n2、含艺术拉手安装"]
[4,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型单开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_02D7267CD0D54DDE98DF559256DB468A\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_02D7267CD0D54DDE98DF559256DB468A\",1)"},null,"㎡",{"v":19.8,"d":"19.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[5,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型单开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F11FCBDC69FF4AF1A0B2CC5DB1C8B6BF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F11FCBDC69FF4AF1A0B2CC5DB1C8B6BF\",1)"},null,"㎡",{"v":17.1,"d":"17.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[6,"木皮门框+艺术玻璃","单开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)，GL202钢化艺术玻璃\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_486531EEAAC14AED8A9D24DE93019EE0\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_486531EEAAC14AED8A9D24DE93019EE0\",1)"},null,"㎡",{"v":8.1,"d":"8.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[7,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9D4F9A38FB694463849289562B99BB2A\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9D4F9A38FB694463849289562B99BB2A\",1)"},null,"㎡",{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[8,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、执手锁,设计选样、静音防尘条、门吸等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","行政套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0AAC0BA51D6F4FE2BCBFD079231C436E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0AAC0BA51D6F4FE2BCBFD079231C436E\",1)"},null,"㎡",{"$f":"2*1.5*3","v":{"v":9,"d":"9.00"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[9,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","行政套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0AAC0BA51D6F4FE2BCBFD079231C436E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0AAC0BA51D6F4FE2BCBFD079231C436E\",1)"},null,"㎡",{"$f":"47.88-9","v":38.88},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[10,"木皮门框+艺术玻璃","单扇口袋移门连框","1、部位：两间套\n2、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)，GL202钢化艺术玻璃（5+5mm超白长虹油砂玻璃中间需夹不透胶），35mm宽木质线条\n3、含移门轨道、门锁、限位器示意，含门套，含配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”）\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E96C929BEE994EC8BF378CCE862C2A40\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E96C929BEE994EC8BF378CCE862C2A40\",1)"},null,"㎡",{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[11,"木皮门框+艺术玻璃","双扇口袋移门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)，GL202钢化艺术玻璃（5+5mm超白长虹油砂玻璃中间需夹不透胶），35mm宽木质线条\n2、含移门轨道、门锁、限位器示意，含门套，含配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_EAFB72A57EE644EFB376CC1C468347AF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_EAFB72A57EE644EFB376CC1C468347AF\",1)"},null,"㎡",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[12,"混油/木皮门框+艺术玻璃","造型移门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)，GL202钢化艺术玻璃（5+5mm超白长虹油砂玻璃中间需夹不透胶），35mm宽木质线条\n2、含移门轨道、门锁、限位器、暗藏式移门拉手等配套五金件（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0B0A6B6286FF4C189461CF9C2B393D3B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0B0A6B6286FF4C189461CF9C2B393D3B\",1)"},null,"㎡",{"v":70.2,"d":"70.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[13,"WD-201小山纹胡桃木皮","连通门","1、材质：WD-201选型木饰面（面料、胶水、结构胶、板材详见物料书）双层联通门\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、执手锁,设计选样等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_63AFEDF4CBD74B48B26982B9D1B8EBF3\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_63AFEDF4CBD74B48B26982B9D1B8EBF3\",1)"},null,"㎡",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[14,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板单开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","后勤",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_24295D2CB44240C5BC024E297BD799C2\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_24295D2CB44240C5BC024E297BD799C2\",1)"},null,"㎡",34.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[15,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套及门墩、铰链、门吸、门拉手（设计选样）等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","后勤",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3FE070C73F024743B8814066E8757149\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3FE070C73F024743B8814066E8757149\",1)"},null,"㎡",{"v":11.7,"d":"11.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[16,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套线条、门侧边板、门墩、木门平合页、成品执手锁等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","后勤、员工卫生间",null,null,"㎡",{"v":18.9,"d":"18.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算\n"]
[17,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型单开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套线条、门侧边板、门墩、木门平合页、成品执手锁等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间/一层公共卫生间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_4BFD24C956404E308D59D759D34437D5\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_4BFD24C956404E308D59D759D34437D5\",1)"},null,"㎡",{"v":42.6,"d":"42.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[18,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型双开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套线条、门侧边板、门墩、木门平合页、门吸等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、艺术拉手（仅安装，且含开孔等所有费用）\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FC6DA86FE7E644C1BCAC64FD6A43EB2E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FC6DA86FE7E644C1BCAC64FD6A43EB2E\",1)"},null,"㎡",42.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算\n2、含艺术拉手安装"]
[19,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型四开门连框","1、材质：实木复合门,木纹饰面(设计选样)\n2、含门套线条、门侧边板、门墩、木门平合页、地弹簧、门轴、门吸等配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、艺术拉手（仅安装，且含开孔等所有费用）\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0209B804C55E42C197ECD3B0C5DEFFE7\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0209B804C55E42C197ECD3B0C5DEFFE7\",1)"},null,"㎡",{"v":24.6,"d":"24.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算\n2、含艺术拉手安装"]
[20,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型木饰面、门头板","1、WD201选型木饰面\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间、走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_EADE9338521B49EAB4A61EF60ED71309\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_EADE9338521B49EAB4A61EF60ED71309\",1)"},null,"㎡",58.56,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、此工程量为门洞口净面积，报价时请注意考虑折算"]
[21,"WD-201小山纹胡桃木皮","空门套","1、WD201选型木饰面门套，双面线条110*52，门侧边板、门墩\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_61AF49491A6049B58EE003FF22B391D2\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_61AF49491A6049B58EE003FF22B391D2\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9A8A67BEBDD146D49189D39DC9B751A3\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9A8A67BEBDD146D49189D39DC9B751A3\",1)"},"m",32.62,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"WD-201小山纹胡桃木皮","空门套","1、WD201选型木饰面门套，双面线条50*25\n2、含底座50*30\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7EE5ECE4C8FB40119B37A496F83A5AE0\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7EE5ECE4C8FB40119B37A496F83A5AE0\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_364213201381438985C711FA415AAB9D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_364213201381438985C711FA415AAB9D\",1)"},"m",150.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"WD-201小山纹胡桃木皮","单边门套","1、WD201选型木饰面门套，门套线条50*40、门侧边板、门墩\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A488B166450E4A84AF52E0EDEF7F3BAD\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A488B166450E4A84AF52E0EDEF7F3BAD\",1)"},null,"m",45.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"WD-201小山纹胡桃木皮","双边门套","1、WD201选型木饰面门套，门套线条50*40、门侧边板、门墩\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_2067C798A81E4D7AABE31B5975952BE9\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_2067C798A81E4D7AABE31B5975952BE9\",1)"},null,"m",{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"WD-201小山纹胡桃木皮","双边哑口套","1、WD201选型木饰面门套，双面线条110*52+线条80*72，门侧边板、门墩\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","公区/走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DD32FFEA63074CA58384B7888E40335A\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DD32FFEA63074CA58384B7888E40335A\",1)"},null,"m",39.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"WD-201小山纹胡桃木皮","双边哑口套","1、WD201选型木饰面门套，一面线条110*52，另一面线条110*52+线条80*72，门侧边板、门墩\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","公区",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_AAC49DD366884AB1BB7EFD407D540A1F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_AAC49DD366884AB1BB7EFD407D540A1F\",1)"},null,"m",13.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板木饰面","1、WD201选型木饰面\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","一层功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B3425CCBFD254665A027FCD69CC01030\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B3425CCBFD254665A027FCD69CC01030\",1)"},null,"㎡",337.38,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板木饰面","1、WD201选型木饰面\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","公区",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_70AA2C07DEE54A25BB772831B3EA8121\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_70AA2C07DEE54A25BB772831B3EA8121\",1)"},null,"㎡",280.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板木饰面","1、WD201选型木饰面\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","二层走道及客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F907A6DEDA2A4592A53E036DB93B7726\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F907A6DEDA2A4592A53E036DB93B7726\",1)"},null,"㎡",494.97,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板木饰面","1、WD201选型木饰面\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","三层走道及客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_388D0D4E0302448F87EF7A9A6291E3EC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_388D0D4E0302448F87EF7A9A6291E3EC\",1)"},null,"㎡",275.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"WD-201小山纹胡桃木皮","平板木饰面","1、WD201选型木饰面\n2、含装饰构件（仅安装，且含开孔等所有费用）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","三层行政套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_86E38C992C774A67A440A494293A42E5\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_86E38C992C774A67A440A494293A42E5\",1)"},null,"㎡",446.71,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、含装饰构件安装"]
[32,"WD-201小山纹胡桃木皮","雕花格木饰面","1、WD201选型木饰面雕花格\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","三层客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_4D0440FD56DB4D169716F0D528FEA390\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_4D0440FD56DB4D169716F0D528FEA390\",1)"},null,"㎡",3.79,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"WD-201小山纹胡桃木皮","衣柜兼行李架","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含挂衣杆、抽屉、金属嵌条、合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”），暗藏LED灯带（灯带品牌：“西顿”、“雷士照明”，“佛山照明”） \n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_371D79913CB1484FB9C54F45AF9B6E68\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_371D79913CB1484FB9C54F45AF9B6E68\",1)"},null,"㎡",{"v":184.4,"d":"184.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、不含踢脚线、外框线条"]
[34,"WD-201小山纹胡桃木皮","L型衣柜","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含挂衣杆、抽屉、金属嵌条、合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”），暗藏LED灯带（灯带品牌：“西顿”、“雷士照明”，“佛山照明”） \n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DE27785E21BF4DA4BD9B6FC1FC2EBB30\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DE27785E21BF4DA4BD9B6FC1FC2EBB30\",1)"},null,"㎡",27.79,null,{"$f":"J36*I36","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"1、不含踢脚线、外框线条"]
[35,"WD-201小山纹胡桃木皮","书柜","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含直径10成品铜管护栏、合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”），层板暗藏LED灯带（灯带品牌：“西顿”、“雷士照明”，“佛山照明”） \n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0831959A5CBB48B9BA58D7D816CE8D05\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0831959A5CBB48B9BA58D7D816CE8D05\",1)"},null,"㎡",20.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、不含踢脚线、外框线条"]
[36,"WD-201小山纹胡桃木皮","书柜","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含直径10成品铜管护栏、合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”），层板暗藏LED灯带（灯带品牌：“西顿”、“雷士照明”，“佛山照明”） \n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",null,null,"㎡",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、不含踢脚线、外框线条"]
[37,"WD-201小山纹胡桃木皮","书柜","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含直径10成品铜管护栏、合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”），层板暗藏LED灯带（灯带品牌：“西顿”、“雷士照明”，“佛山照明”） \n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",null,null,"㎡",{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、不含踢脚线、外框线条"]
[38,"WD-201小山纹胡桃木皮","书柜","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含直径10成品铜管护栏、合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”），层板暗藏LED灯带（灯带品牌：“西顿”、“雷士照明”，“佛山照明”） \n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",null,null,"㎡",{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、不含踢脚线、外框线条"]
[39,"WD-201小山纹胡桃木皮","洗手台","1、WD201选型木饰面定制柜，配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n3、工程量按立面投影计入\n4、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_EC652B51E95B42A593E389298296C242\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_EC652B51E95B42A593E389298296C242\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_AD0D5175317141CB8BB634E18D6EC7BE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_AD0D5175317141CB8BB634E18D6EC7BE\",1)"},"m",53.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"WD-201小山纹胡桃木皮","台下定制活动柜","1、WD201选型木饰面柜体、柜门\n2、含合页等配套五件金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙”）\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_EC652B51E95B42A593E389298296C242\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_EC652B51E95B42A593E389298296C242\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_EB3649E238494EBE994E882E431E701A\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_EB3649E238494EBE994E882E431E701A\",1)"},"m",{"v":24.4,"d":"24.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"WD-201小山纹胡桃木皮","洗手台","1、材质：WD201选型木饰面定制柜，配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","公共/员工卫生间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_2A4198D0AEBA427A9952672688750535\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_2A4198D0AEBA427A9952672688750535\",1)"},null,"㎡",6.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"WD-201小山纹胡桃木皮","隔断","1、材质：WD201选型木饰面隔断\n2、含配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）件\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","公卫小便斗隔断",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7A8AB72F36BA44269F5584EEEB5A0DD2\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7A8AB72F36BA44269F5584EEEB5A0DD2\",1)"},null,"㎡",2.79,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条15*25mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","过道/公区/功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_CDD2E3A74FB14E04840E2512675D20B2\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_CDD2E3A74FB14E04840E2512675D20B2\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FE898E0D03DE4906A32BF916C7C7CF3D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FE898E0D03DE4906A32BF916C7C7CF3D\",1)"},"m",1928.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条15*40mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","过道/公区/功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_CDD2E3A74FB14E04840E2512675D20B2\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_CDD2E3A74FB14E04840E2512675D20B2\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E55BE87D5F5843CAA5A28CE91AFFCFE0\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E55BE87D5F5843CAA5A28CE91AFFCFE0\",1)"},"m",1928.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条25*31mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房/过道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_83D39A4F620A4AF3815909431FC20BBE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_83D39A4F620A4AF3815909431FC20BBE\",1)"},null,"m",1424.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条50*44mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7DDE80BCEA3E48B3A45626778C06E32D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7DDE80BCEA3E48B3A45626778C06E32D\",1)"},null,"m",39.42,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条50*34mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_694EA50FA6554198A37724DDF9D2FF5F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_694EA50FA6554198A37724DDF9D2FF5F\",1)"},null,"m",19.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条31*35mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","行政套卫生间 ",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_11C5740617674DE791B5A181552839DA\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_11C5740617674DE791B5A181552839DA\",1)"},null,"m",{"v":26.4,"d":"26.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条170*260mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E6BA138FE717469688809021EA9B21A3\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E6BA138FE717469688809021EA9B21A3\",1)"},null,"m",{"v":43.3,"d":"43.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条20*30mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","三层走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DAED24ACDCF7484A9C848C0354C575D7\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DAED24ACDCF7484A9C848C0354C575D7\",1)"},null,"m",41.24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条35*20mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","三层走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_1CC0EA23786C40A59BE3CFAB006DBB3D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_1CC0EA23786C40A59BE3CFAB006DBB3D\",1)"},null,"m",4.55,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条30*50mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9B07031857AF49D893221B466B7AF956\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9B07031857AF49D893221B466B7AF956\",1)"},null,"m",550.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条257*380mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","公区",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9B90986D022447979D929E5D6835B2BA\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9B90986D022447979D929E5D6835B2BA\",1)"},null,"m",19.71,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条40*100mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","二、三层走道/客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_427BFC9E9E5D490AAA32DD6E6227B470\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_427BFC9E9E5D490AAA32DD6E6227B470\",1)"},null,"m",841.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"WD-201小山纹胡桃木皮","造型线","1、WD201选型木饰面线条25*50mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","二、三层走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3FC07B54C8CA4248A4075FE3A479A340\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3FC07B54C8CA4248A4075FE3A479A340\",1)"},null,"m",607.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"WD-201小山纹胡桃木皮","线框","1、WD201选型木饰面线框30*50mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_1D3404BD14E940B6801B888C84891617\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_1D3404BD14E940B6801B888C84891617\",1)"},null,"m",226.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"WD-201小山纹胡桃木皮","线框","1、WD201选型木饰面线框110*53mm+15*80mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_529628046C6B4273A82F68643B681D41\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_529628046C6B4273A82F68643B681D41\",1)"},null,"m",166.42,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"WD-201小山纹胡桃木皮","线框","1、WD201选型木饰面线框100*40mm+50*60mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房/走道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FBC8C3BC4B4544529367665990B2821C\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FBC8C3BC4B4544529367665990B2821C\",1)"},null,"m",325.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"WD-201小山纹胡桃木皮","线框","1、WD201选型木饰面线框15*35mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","包厢、公共卫生间镜框",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_88EF466D41BD456D90D4F39A43C47E6E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_88EF466D41BD456D90D4F39A43C47E6E\",1)"},null,"m",{"v":93.1,"d":"93.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"WD-201小山纹胡桃木皮","线框","1、WD201选型木饰面线框55*25mm\n2、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_16299C6693A344DDB3E35CA4E8B03B68\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_16299C6693A344DDB3E35CA4E8B03B68\",1)"},null,"m",3119.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"WD-201小山纹胡桃木皮","踢脚线","1、WD201选型木饰面\n2、高度：50mm\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","客房",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_8A87A641FE4847A3A7CCA31D81F6AFFC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_8A87A641FE4847A3A7CCA31D81F6AFFC\",1)"},"50mm","m",1055.11,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、只按高度，厚度综合考虑"]
[62,"WD-201小山纹胡桃木皮","踢脚线","1、WD201选型木饰面\n2、高度：120mm\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","过道",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_91F7393030764E269A317126E70A0B9D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_91F7393030764E269A317126E70A0B9D\",1)"},"120mm","m",341.78,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、只按高度，厚度综合考虑"]
[63,"WD-201小山纹胡桃木皮","踢脚线","1、WD201选型木饰面\n2、高度：200mm\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","功能房间",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_ED467CBFA9B6461897B95F0378D8BC6C\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_ED467CBFA9B6461897B95F0378D8BC6C\",1)"},"200mm","m",75.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"WD-201小山纹胡桃木皮","接待台","1、面层：WD201选型木饰面\n2、含装饰灯，选型木饰面柜体、柜门、抽屉，配套五金（五金品牌：“顶固”、“坚朗”、“汇泰龙” ）件\n3、未尽事宜详见设计图纸、物料书、图集、图纸补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","中庭",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3996FAAD7DB04AE683587B1E0EF37538\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3996FAAD7DB04AE683587B1E0EF37538\",1)"},null,"m",{"v":4.8,"d":"4.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、大厅接待台木饰面部分"]
["总价（元）",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(K3:K66)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注：\n1、以上报价须包含成品保护费用；\n2、须完善综合单价分析表"]

{"sheet":"综合单价分析表","index":1,"n_rows":23,"n_cols":17,"rows_kept":23,"merged":[[19,3,19,4],[19,12,19,13],[20,3,20,4],[20,12,20,13],[21,3,21,4],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,12,22,14]]}
["序号","工作内容","单位","数量","损耗","单价(元）","合价（元）","备注",null,"序号","工作内容","单位","数量","损耗","单价(元）","合价（元）","备注"]
["一","人工费",{"$nulls":4},{"$f":"G3+G4","v":0},null,null,"一","人工费",{"$nulls":4},{"$f":"P3+P4","v":0}]
[1,{"$nulls":8},1]
[2,{"$nulls":8},2]
["二","材料费",{"$nulls":7},"二","材料费"]
[1,{"$nulls":8},1,"面材"]
[1.1,{"$nulls":8},1.1]
[1.2,{"$nulls":8},1.2]
[]
["三","其他材料",{"$nulls":7},6,"其他材料"]
[6.1,{"$nulls":8},6.1]
[6.2,{"$nulls":8},6.2]
[6.3,{"$nulls":8},6.3]
[6.4,{"$nulls":8},6.4]
[6.5,{"$nulls":8},6.5]
[6.6,{"$nulls":8},6.6]
[]
["三","机械费",{"$nulls":7},"三","机械费"]
["四","综合取费",{"$nulls":7},"四","综合取费"]
[1,"管理费",{"$nulls":7},1,"管理费"]
[2,"利润",{"$nulls":7},2,"利润"]
["五","税金",{"$nulls":7},"五","税金"]
["六","综合单价",{"$nulls":7},"六","综合单价"]