## 81MW询价汇总表
东至县一体化项目22.66MW配套新能源EPC、皖赣界配套新能源、安徽省部分高速公路81.85MW 配套新能源EPC断路器增项采购清单（03包）
序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1 | 小型断路器 | NDB1-63 C10/2 | 台 | 285 |  | 0 | 上海良信
2 | 小型断路器 | NDB1-63 C10/3 | 台 | 92 |  | 0 | 上海良信
3 | 小型断路器 | NDB1-63 C16/3 | 台 | 32 |  | 0 | 上海良信
4 | 小型断路器 | NDB1-63 C32/2 | 台 | 16 |  | 0 | 上海良信
5 | 小型断路器 | NDB1-63 C6/2 | 台 | 162 |  | 0 | 上海良信
6 | 小型断路器 | NDB1-63 C63/3 | 台 | 23 |  | 0 | 上海良信
7 | 小型断路器 | NDB1LE-63 C32/4 30mA/AC | 台 | 6 |  | 0 | 上海良信
8 | 小型断路器 | NDB1Z-63 C10/2 | 台 | 140 |  | 0 | 上海良信
9 | 小型断路器 | NDB1Z-63 C32/2 | 台 | 32 |  | 0 | 上海良信
10 | 塑壳断路器 | NDM3A-250M/3300 250A | 台 | 10 |  | 0 | 上海良信
11 | 塑壳断路器 | NDM3A-250M/3300 63A | 台 | 24 |  | 0 | 上海良信
12 | 塑壳断路器 | NDM3A-400M/3300 350A | 台 | 14 |  | 0 | 上海良信
13 | 塑壳断路器 | NDMPG-125M/3320 100A | 台 | 16 |  | 0 | 上海良信
14 | 塑壳断路器 | NDMPG-160H/3300 125A | 台 | 2 |  | 0 | 上海良信
15 | 塑壳断路器 | NDMPG-250M/3300 250A | 台 | 122 |  | 0 | 上海良信
16 | 塑壳断路器 | NDMPG-400M/3300 400A | 台 | 57 |  | 0 | 上海良信
17 | 塑壳断路器 | NDMPG-63M/3300 63A | 台 | 63 |  | 0 | 上海良信
18 | 真空断路器 | NDV1-12/T-630A-31.5kA 手车式 210mm 分合闸、储能电压：DC220V 底部摩擦接地+带防跳装置 | 台 | 45 |  | 0 | 上海良信
19 | 框架断路器 | NDWPG-16H/12/5/KY2HN1/D2F2B2/Q13/A4/TH | 台 | 7 |  | 0 | 上海良信
20 | 框架断路器 | NDWPG-16H/16/5/KY2HN2/D2F2B2/Q13/A4/TH | 台 | 2 |  | 0 | 上海良信
21 | 框架断路器 | NDWPG-20H/20/5/KY2HN2/D2F2B2/Q13/A4/TH | 台 | 3 |  | 0 | 上海良信
22 | 框架断路器 | NDWPG-25HU/08/3/KY2H/D2F2B2/Q13/A4/KV4 | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
23 | 框架断路器 | NDWPG-25HU/08/5/KY2HN3/D2F2B2/Q13/A4/KV4 | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
24 | 框架断路器 | NDWPG-25HU/10/5/KY2HN3/D2F2B2/Q13/A4/KV4 | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
25 | 框架断路器 | NDWPG-25HU/12/3/KY2H/D2F2B2/Q13/A4/KV4 | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
26 | 框架断路器 | NDWPG-25HU/16/3/KY2H/D2F2B2/Q13/A4/KV4 | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
27 | 框架断路器 | NDWPG-25HU/20/3/KY2H/D2F2B2/Q13/A4/KV4 | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
28 | 框架断路器 | NDWPG-32H/25/5/KY2HN3/D2F2B2/Q13/A4/TH | 台 | 6 |  | 0 | 上海良信
29 | 框架断路器 | NDWPG-32H/32/5/KY2HN3/D2F2B2/Q13/A4/TH | 台 | 3 |  | 0 | 上海良信
总 价（元） | [5 empty] | 0