## Sheet1
安徽交控徽风皖韵汤口酒店项目（EPC）电梯设备采购及安装清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 设备单价（元） （税率13%） | 停电自动平层 单价（元） （税率13%） | 轿厢空调单价（元） （税率13%） | 轿厢装潢单价（元） （税率13%） | 安装单价（元） （税率9%） | 综合单价（元） | 综合合价（元）
1 | 客梯 | 1．名称：DT1 2．井道尺寸：参数统计表 3．轿厢尺寸：/（宽*深） 4．门洞尺寸：参数统计表 5．停层：1~3F 6．站数：3站 7．载重量：1350Kg 8．额定速度：1.6m/s 9．提升高度：8.4m 10．有无机房：无机房 11．说明：含电梯调试，轿厢电话、配套控制箱及线缆等 12．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、电梯功能表及效果图要求文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 部 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 无障碍客梯 | 1．名称：DT2 2．井道尺寸：参数统计表 3．轿厢尺寸：/（宽*深） 4．门洞尺寸：参数统计表 5．停层：1~3F 6．站数：3站 7．载重量：1350Kg 8．额定速度：1.6m/s 9．提升高度：8.4m 10．有无机房：无机房 11．说明：含电梯调试，轿厢电话、配套控制箱及线缆等 12．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、电梯功能表及效果图要求文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 部 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 无障碍客梯 | 1．名称：DT3 2．井道尺寸：参数统计表 3．轿厢尺寸：/（宽*深） 4．门洞尺寸：参数统计表 5．停层：2~5F 6．站数：4站 7．载重量：1350Kg 8．额定速度：1.6m/s 9．提升高度：11.2m 10．有无机房：无机房 11．说明：含电梯调试，轿厢电话、配套控制箱及线缆等 12．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、电梯功能表及效果图要求文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 部 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 客梯 | 1．名称：DT4 2．井道尺寸：参数统计表 3．轿厢尺寸：/（宽*深） 4．门洞尺寸：参数统计表 5．停层：2~5F 6．站数：4站 7．载重量：1350Kg 8．额定速度：1.6m/s 9．提升高度：11.2m 10．有无机房：无机房 11．说明：含电梯调试，轿厢电话、配套控制箱及线缆等 12．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、电梯功能表及效果图要求文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 部 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 货梯 | 1．名称：HT1 2．井道尺寸：参数统计表 3．轿厢尺寸：/（宽*深） 4．门洞尺寸：参数统计表 5．停层：1~3F 6．站数：3站 7．载重量：1000Kg 8．额定速度：1.6m/s 9．提升高度：8.4m 10．有无机房：无机房 11．说明：含电梯调试，轿厢电话、配套控制箱及线缆等 12．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、电梯功能表及效果图要求文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 部 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 货梯 | 1．名称：HT2 2．井道尺寸：参数统计表 3．轿厢尺寸：/（宽*深） 4．门洞尺寸：参数统计表 5．停层：2~5F 6．站数：4站 7．载重量：1350Kg 8．额定速度：1.6m/s 9．提升高度：11.2m 10．有无机房：无机房 11．说明：含电梯调试，轿厢电话、配套控制箱及线缆等 12．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、电梯功能表及效果图要求文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 部 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
总 价（元） | [9 empty] | 0